PRINZ             Anlagen- und Gerätebau

Rohrpost  -  Lufttechnik  -  zentrale Sauganlagen

Am Kühwasen 4 91443 Scheinfeld T: 09162/1846 email: Info@prinz-anlagenbau.de net: https://www.prinz-anlagenbau.de/

#### PREISLISTE / Bestellliste

| Pos. | Artikel Bezeichnung | Preis € (netto) | Preis € (brutto) | ben. Stck. | Gesamt Preis Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | PR-PZ17 PUZER SUPER Zentraleinheit Gebläse-, Abscheidereinheit, mit Superschalldämpfung, 2-Kreissystem, 2-stufiges Hochleistungsgebläse, el. 230V AC / 10A, maximal 1760W, nominal 1620W (DIN) Luftleistung: Airwatt 653W (DIN), 30 kPa Vakuum, 194 m³/h max. Geräusch: 67-78 dB, Maße bxt 35 x 40 cm Steuerzentrale für zentrale Staubsauganlage bis 20 Saugdosen Incl. Netzteil, Leistungsrelais für Gebläse, vollautomatische Gebläseanschaltung, | 430,60_ | 512,41 | 0 | 0,00 |
| 1.05 | Gerätehalter für Aufputzmontage | 28,45_ | 33,86 | 0 | 0,00 |
| 1.06 | PZ50 Adapter für HT oder 50er Rohr zur Zentrale (2er Set) | 9,48_ | 11,28 | 0 | 0,00 |
| 1.20 | Zusatz Schalldämpfer für Ausblasleitung | 22,41_ | 26,67 | 0 | 0,00 |
| 1.30 | Auslassklappe, selbstschließend für Ausblasleitung | 28,19_ | 33,55 | 0 | 0,00 |
| 1.60 | Ersatzteil Lamellenfilter | 25,41_ | 28,90 | 0 | 0,00 |
| 1.62 | Schutzhaube Lamellenfilter (längere Lebensdauer) 6er Pack | 6,71_ | 7,99 | 0 | 0,00 |
| 2.00 | PR-RS08 Saugset / Reinigungsset PUZER Standard incl. 8m Flexschlauch, metall Teleskoprohr, Hartboden / Teppich Kombidüse, Fugendüse, Polsterdüse, Schlauchhalter | 112,07_ | 133,36 | 0 | 0,00 |
| 2.01 | PR-RS10 Reinigungsset PUZER Standard incl. 10m Flexschlauch, sonst wie vor. | 118,97_ | 141,57 | 0 | 0,00 |
| 2.12 | PR-VL02 Verlängerung für Reinigungsset PUZER Standard 2m Flexschlauch und Kupplung | 23,10_ | 27,50 | 0 | 0,00 |
| 2.20 | PR-RS09 Reinigungsset PUZER Profi, mit Schalter, Ergo Griff incl. 9m Flexschlauch, metall Teleskoprohr, Hartboden / Teppich Kombidüse, Fugendüse, Polsterdüse, Schlauchhalter | 187,20_ | 222,77 | 0 | 0,00 |
| 2.21 | PR-RS12 Reinigungsset PUZER Profi, mit Schalter, Ergo Griff incl. 12m Flexschlauch, sonst wie vor. | 214,20_ | 254,90 | 0 | 0,00 |
| 2.50 | Turbo Bodendüse mit rotierender Bürste | 59,91_ | 71.29 | 0 | 0,00 |
| 2.51 | Bodendüse für Hart-, Fliesen-, Parkettböden | 21,12_ | 25,13 | 0 | 0,00 |
| 3.00 | PR-SDW Sauganschlußdose weiß, quadratisch od. rechteckig | 18,79_ | 22,36 | 0 | 0,00 |
| 3.01 | PR-SDW-HT Adapter für Dose zu HT50 Rohr | 4,28_ | 5,09 | 0 | 0,00 |
| 3.05 | PR-HTSD Sauganschlußdose weiß, direkt für AP in HT Muffe | 25,95_ | 36,94 | 0 | 0,00 |
| 3.20 | PR-SDWM-rw Profi Saug-Anschlußdose Metall, in div. Ausführungen |  | auf Anfrage | 0 | 0,00 |
| 3.40 | PR-MRM Montagerahmen für Saugdosen (Option) | 11,64_ | 13,85 | 0 | 0,00 |
| 3.50 | PR-BS Bodensaugschlitz / Einkehrdüse | 44,83_ | 53,35 | 0 | 0,00 |
| 3.51 | PR-BSBL Rahmenblende für Einkehrdüse | 6,30_ | 7,50 | 0 | 0,00 |
|  | Summe |  |  |  | 0,00 |

Weitere Teile auf Anfrage. Preise Stand 01/2024, Tagespreis ggf. abweichend.

Saugset in diversen Längen lieferbar (7,5m – 15m) oder Ausführung mit Stretch Schlauch.